## 監測日報表
監測日報表
測站名稱：麥寮環境監測中心 | [18 empty] | 印表日期：20150515
監測站:大城站 | [6 empty] | 底色說明 | 校正 | 維修 | 定保 | 無效數據 |  |  |  | 校正失敗 | 資料日期:2015/05/25 | 不可抗力 |  | 資料日期：20150501
小時值 | 二氧化硫 ppb | 氮氧化物 ppb | 二氧化氮 ppb | 一氧化氮 ppb | 一氧化碳 ppm | 周界臭氧 ppb | 碳氫化合物 ppm | 甲烷 ppm | 非甲烷 ppm | TSP UG/M3 | 周界PM10 UG/M3 | 周界PM2.5 UG/M3 | 氨 ppb | 總硫 ppb | 風速 m/s | 風向 deg | 溫度 ℃ | 濕度 % | 大氣壓力 hPa | 雨量 mm/h | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值
0:00 | 1.86 | 5.71 | 3.94 | 1.77 | 0.36 | 24.14 | 2.57 | 2.47 | 0.10 | 50.58 | 9.08 | 1.86 | 155.96 | 25.15 | 96.67 | 1006.29 | 0.00 | 83.33 | 1012 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
1:00 | 1.94 | 6.46 | 4.93 | 1.53 | 0.37 | 18.86 | 2.72 | 2.59 | 0.13 | 51.00 | 6.09 | 1.27 | 147.63 | 25.19 | 96.72 | 1005.91 | 0.00 | 83.42 | 1011.52 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
2:00 | 1.95 | 6.45 | 4.81 | 1.64 | 0.37 | 17.27 | 2.72 | 2.60 | 0.12 | 47.70 | 4.14 | 1.22 | 110.85 | 25.25 | 96.77 | 1005.66 | 0.00 | 84.32 | 1011.13 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
3:00 | 2.00 | 6.76 | 5.05 | 1.71 | 0.39 | 19.80 | 2.64 | 2.53 | 0.11 | 52.50 | 8.08 | 0.49 | 92.09 | 25.16 | 96.79 | 1005.79 | 0.00 | 86 | 1011.2 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
4:00 | 2.08 | 11.93 | 10.14 | 1.79 | 0.43 | 17.85 | 2.39 | 2.32 | 0.07 | 70.74 | 23.05 | 2.17 | 20.94 | 25.03 | 96.74 | 1005.96 | 0.00 | 86.21 | 1011.21 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
5:00 | 2.46 | 11.22 | 9.38 | 1.84 | 0.49 | 17.09 | 2.42 | 2.29 | 0.13 | 67.86 | 29.04 | 2.03 | 3.17 | 24.89 | 96.52 | 1006.44 | 0.02 | 86.16 | 1011.35 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
6:00 | 2.62 | 12.31 | 9.91 | 2.41 | 0.50 | 19.10 | 2.40 | 2.28 | 0.12 | 61.14 | 15.07 | 0.90 | 19.46 | 25.01 | 96.36 | 1007.12 | 0.04 | 85.38 | 1012.21 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
7:00 | 2.35 | 14.37 | 11.52 | 2.85 | 0.47 | 21.56 | 2.41 | 2.34 | 0.07 | 47.70 | 14.07 | 1.62 | 348.46 | 25.00 | 96.12 | 1007.55 | 0.00 | 80.17 | 1012.65 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
8:00 | 2.33 | 10.89 | 7.72 | 3.17 | 0.46 | 26.77 | 2.47 | 2.31 | 0.16 | 60.18 | 26.04 | 2.49 | 11.39 | 25.30 | 94.34 | 1007.88 | 0.00 | 75.77 | 1012.97 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
9:00 | 2.57 | 17.27 | 11.87 | 5.40 | 0.56 | 29.05 | 2.40 | 2.31 | 0.08 | 75.54 | 29.04 | 2.40 | 4.83 | 26.39 | 87.45 | 1008.40 | 0.00 | 73.92 | 1013.09 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
10:00 | 2.65 | 8.79 | 6.19 | 2.60 | 0.43 | 37.36 | 2.38 | 2.27 | 0.11 | 48.66 | 8.08 | 3.70 | 345.69 | 26.27 | 85.16 | 1008.38 | 0.00 | 72.82 | 1012.83 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
11:00 | 2.71 | 9.15 | 6.21 | 2.94 | 0.40 | 38.59 | 2.28 | 2.21 | 0.07 | 47.70 | 12.08 | 3.50 | 349.43 | 27.05 | 81.66 | 1008.07 | 0.00 | 76.3 | 1012.51 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
12:00 | 3.01 | 5.30 | 3.35 | 1.95 | 0.41 | 49.21 | 2.31 | 2.20 | 0.12 | 64.98 | 14.07 | 4.96 | 342.62 | 27.63 | 78.94 | 1007.73 | 0.00 | 78.12 | 1011.85 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
13:00 | 2.79 | 4.35 | 2.58 | 1.77 | 0.39 | 51.03 | 2.30 | 2.19 | 0.11 | 62.10 | 15.67 | 5.90 | 344.40 | 27.78 | 78.97 | 1007.21 | 0.00 | 79.37 | 1011.35 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
14:00 | 2.61 | 4.15 | 2.57 | 1.59 | 0.39 | 52.78 | 2.28 | 2.19 | 0.09 | 58.26 | 20.06 | 6.12 | 346.76 | 27.60 | 79.41 | 1007.21 | 0.00 | 80.4 | 1010.62 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
15:00 | 2.62 | 5.78 | 4.00 | 1.78 | 0.44 | 64.54 | 2.33 | 2.21 | 0.12 | 64.98 | 28.04 | 5.37 | 349.79 | 27.56 | 80.59 | 1007.05 | 0.00 | 79.55 | 1010.28 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
16:00 | 2.61 | 5.44 | 3.58 | 1.87 | 0.40 | 60.47 | 2.29 | 2.19 | 0.10 | 61.60 | 18.06 | 6.42 | 345.09 | 27.48 | 80.63 | 1007.23 | 0.00 | 77.73 | 1010.3 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
17:00 | 2.40 | 5.57 | 3.92 | 1.65 | 0.42 | 54.79 | 2.32 | 2.19 | 0.13 | 67.86 | 26.04 | 4.92 | 353.50 | 27.11 | 81.14 | 1007.92 | 0.00 | 74.59 | 1010.41 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
18:00 | 2.51 | 6.49 | 4.68 | 1.81 | 0.43 | 53.24 | 2.39 | 2.26 | 0.12 | 79.38 | 37.02 | 4.02 | 354.50 | 26.86 | 81.61 | 1008.66 | 0.00 | 72.81 | 1010.83 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
19:00 | 2.60 | 8.03 | 6.36 | 1.67 | 0.47 | 47.77 | 2.46 | 2.30 | 0.16 | 79.38 | 35.03 | 3.12 | 2.99 | 26.77 | 82.63 | 1009.17 | 0.00 | 74.32 | 1011.38 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
20:00 | 2.79 | 10.42 | 8.58 | 1.84 | 0.48 | 37.63 | 2.48 | 2.31 | 0.17 | 89.94 | 42.43 | 2.92 | 357.32 | 26.64 | 83.26 | 1009.70 | 0.00 | 73.28 | 1011.82 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
21:00 | 2.88 | 13.76 | 11.82 | 1.95 | 0.50 | 27.51 | 2.62 | 2.39 | 0.23 | 94.74 | 47.00 | 1.85 | 10.76 | 26.53 | 84.13 | 1010.33 | 0.00 | 74.65 | 1012.12 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
22:00 | 3.21 | 16.88 | 14.94 | 1.94 | 0.50 | 18.89 | 2.74 | 2.53 | 0.21 | 117.77 | 56.98 | 1.40 | 36.74 | 26.40 | 84.74 | 1010.73 | 0.00 | 74.83 | 1012.12 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
23:00 | 3.64 | 18.25 | 16.35 | 1.90 | 0.56 | 14.78 | 2.99 | 2.62 | 0.37 | 129.29 | 63.96 | 1.91 | 348.55 | 26.23 | 85.92 | 1010.55 | 0.00 | 76.93 | 1011.89 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
平均值 | 3.1017 | 5.1025 | 2.8025 | 2.3008 | 0.33542 | 50.37 | 2.3075 | 2.1608 | 0.14792 | 113.8179 | 62.3425 |  |  |  | 2.0663 | 323.06 | 26.3612 | 78.7658 | 1011.6517 | 0
最大值 | 4.42 | 9.92 | 7.68 | 2.66 | 0.47 | 65.2 | 3.13 | 2.85 | 0.28 | 152.33 | 88.91 |  |  |  | 4.69 | 358.01 | 27.53 | 86.21 | 1013.09 | 0
最小值 | 2.07 | 2.99 | 0.71 | 2.06 | 0.28 | 28.06 | 2.17 | 2.04 | 0.1 | 96.66 | 46 |  |  |  | 0.3 | 8.82 | 24.92 | 72.81 | 1010.28 | 0
有效率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
限值標準 | 250 | － | 250 | － | 35 | 120 | － | － | － | 250 | 125 | 35 | － | － | － | － | － | － | － | －
逾限次數 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | － | －
逾限百分比 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | － | －
說明