## 半年保養表單
空氣品質監測站半年保養項目(一)
測站名稱 |  |  | 保養日期
維護人員
零氣體產生器(Zero air) | 1. DFU檢查，不良更換度小於0.001ppm) |  | YES☑ NO□
氮氧化物分析儀(NOx) | 1. PMT Cell乾燥劑更換 |  | YES☑ NO□
| 2. 反應室Cell清潔及檢查 |  | YES☑ NO□
| 3. 活性碳更換 |  | YES☑ NO□
二氧化硫分析儀(SO2) | 1. PMT Cell乾燥劑更換 |  | YES☑ NO□
| 2. 反應室Cell清潔及檢查 |  | YES☑ NO□
| 3. HC去除器（Kicker）測試 |  | YES☑ NO□
一氧化碳分析儀(CO) | 1. IR強度檢查 |  | YES☑ NO□
| 2. 電磁閥門清洗 |  | YES☑ NO□
臭氧分析儀(O3) | 1. 反應室Cell清潔及檢查 |  | YES☑ NO□
| 2. 使用經認證的臭氧傳輸標準儀進行校正 |  | YES☑ NO□
碳氫化合物 分析儀(THC) | 1. 電磁閥門清潔及檢查 |  | YES☑ NO□
| 2. 氫氣產生器 |  | YES☑ NO□
| a. 去離子袋更換 |  | YES☑ NO□
| b. 水箱清洗 |  | YES☑ NO□
空氣品質監測站半年保養項目(二)
測站名稱 |  |  | 保養日期
維護人員
站房 | 1. 站房外
| a. 檢查H型鋼銹蝕狀況 |  | YES☑ NO□
| b. 檢查漏水情況 |  | YES☑ NO□
| c. 檢查樓梯、欄干固定是否良好及銹蝕情況 |  | YES☑ NO□
| d. 溫濕度計是否固定 |  | YES☑ NO□
2. 站房內
| a. 門鎖是否良好 |  | YES☑ NO□
| b. 電源及插座是否正常 |  | YES☑ NO□
| c. 檢查採樣系統分歧鐵弗龍管清潔或更換 |  | YES☑ NO□
3. 冷氣系統
| a. 檢查冷氣機外殼、風斗是否須除銹清潔 |  | YES☑ NO□
| b. 檢查冷凝器、揮發器是否須清洗 |  | YES☑ NO□
| c. 檢查支架是否須除銹 |  | YES☑ NO□
| d. 檢查線路固定良好 |  | YES☑ NO□
| e. 檢查定時開關及溫度控制開關設定 |  | YES☑ NO□
| f. 檢查冷媒檢漏、測定及補足 |  | YES☑ NO□
| g. 送風方向檢查及調整 |  | YES☑ NO□
維修及改善建議
維護人員：
主管: |  | 經 辦：