## 季保養表單
空氣品質監測站季保養項目(一)
測站名稱 |  |  | 保養日期
維護人員
氣體校正系統(Calibrator) | 1. 進行測漏檢查(註:測漏檢查應以阻塞管線之末端，觀察儀器之流量是否歸零，以判定管線有無洩漏。) |  | YES☑ NO□
零氣體產生器(Zero air) | 1. 檢查加熱線圈感應器 |  | YES☑ NO□
| 2. 執行零值氣體之零點測試(註:零氣體鋼瓶規格:THC、CO濃度小於0.01ppm，NOx、SO2濃度小於0.001ppm) |  | YES☑ NO□
| 3. 更換藥劑 (Purafil、Hopcalite) |  | YES☑ NO□
氮氧化物分析儀(NOx) | 1. 限流閥、濾光器清潔 |  | YES☑ NO□
| 2. 電位全幅功能測試執行 |  | YES☑ NO□
| 3. GPT滴定校正 |  | YES☑ NO□
| 4. 鉬轉換器效率計算( < 98%更換) |  | YES☑ NO□
| 5. 檢查幫浦有無異常狀況 |  | YES☑ NO□
| 6. 進行測漏檢查 |  | YES☑ NO□
二氧化硫分析儀(SO2) | 1. 清潔限流器 |  | YES☑ NO□
| 2. 電位全幅功能測試執行 |  | YES☑ NO□
| 3. 檢查幫浦有無異常狀況 |  | YES☑ NO□
| 4. 進行測漏檢查 |  | YES☑ NO□
一氧化碳分析儀(CO) | 1. 清潔限流器 |  | YES☑ NO□
| 2. 電位全幅功能測試執行 |  | YES☑ NO□
| 3. 檢查幫浦有無異常狀況 |  | YES☑ NO□
| 4. 進行測漏檢查 |  | YES☑ NO□
臭氧分析儀(O3) | 1. 清潔限流器 |  | YES☑ NO□
| 2. 電位全幅功能測試執行 |  | YES☑ NO□
| 3. 測試臭氧去除器（SCRUBBER）去除率( < 98%更換) |  | YES☑ NO□
| 4. 檢查幫浦有無異常狀況 |  | YES☑ NO□
| 5. 進行測漏檢查 |  | YES☑ NO□
碳氫化合物 分析儀(THC) | 1. 檢查幫浦有無異常狀況 |  | YES☑ NO□
| 2. 電位全幅功能測試執行 |  | YES☑ NO□
| 3. 進行測漏檢查 |  | YES☑ NO□
| 4. NMHC去除藥劑更換 |  | YES☑ NO□
空氣品質監測站季保養項目(二)
測站名稱 |  |  | 保養日期
維護人員
懸浮微粒 連續測定分析儀(PM10&TSP) | 1. 檢查濾紙有無黑點擴散現象 |  | YES☑ NO□
| 2. 電位全幅功能測試執行 |  | YES☑ NO□
| 3. 採樣管及內部管路清潔 |  | YES☑ NO□
| 4. 更換採樣頭O-ring |  | YES☑ NO□
| 5. 進行測漏檢查 |  | YES☑ NO□
氣象儀器 | 1. 溫濕度計輻射罩清潔 |  | YES☑ NO□
| 2. 雨量計內部計數板軸承潤滑 |  | YES☑ NO□
| 3. 使用水平儀檢查風速風向之橫桿是否保持水平(颱風過後需進行此項檢查) |  | YES☑ NO□
站房 | 1. 採樣系統管路清洗 |  | YES☑ NO□
| 2. 氣瓶室清潔 |  | YES☑ NO□
| 3. 站房外部清洗 |  | YES☑ NO□
維修及改善建議
維護人員：
主管: |  | 經 辦：