## 半年保養表單
空氣品質監測站年保養項目
測站名稱 |  |  | 保養日期
保養人員
氣體校正系統 (Calibrator) | 1. 清理儀器內部管路 |  | YES☑ NO□
零氣體產生器(Zero air) | 1. 清理儀器內部管路 |  | YES☑ NO□
氮氧化物分析儀(NOx) | 1. 清理儀器內部管路 |  | YES☑ NO□
| 2. DFU檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
| 3. 限流器濾片清理及檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
二氧化硫分析儀(SO2) | 1. 清理儀器內部管路 |  | YES☑ NO□
| 2. DFU檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
| 3. 紫外燈管檢查調整及檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
一氧化碳分析儀(CO) | 1. 清理儀器內部管路 |  | YES☑ NO□
| 2. PUMP膜片及閥門檢查調整及檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
臭氧分析儀(O3) | 1. 清理儀器內部管路 |  | YES☑ NO□
| 2. 限流器濾片清理/檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
| 3. UV lamp 檢查是否良好 |  | YES☑ NO□
碳氫化合物 分析儀(THC) | 1. 清理儀器內部管路 |  | YES☑ NO□
| 2. NMHC去除器（Scrubber）檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
| 3. PUMP膜片及閥門檢查調整及檢查，不良更換 |  | YES☑ NO□
懸浮微粒連續測定分析儀 (PM10&TSP) | 1. 流量/壓力計內部濾紙更換 |  | YES☑ NO□
| 2. 採樣動作檢查是否正常 |  | YES☑ NO□
| 3. 檢查幫浦有無異常狀況 |  | YES☑ NO□
站房 | 1. 採樣管之鐵龍管清潔及第一截管更換 |  | YES☑ NO□
| 2. 檢查站房水泥基座是否破裂或需補強 |  | YES☑ NO□
| 3. 檢查外接電源固定良好、電表之接線盒及鎖頭正常 |  | YES☑ NO□
維修及改善建議
維護人員：
主管: |  | 經 辦：