## 監測日報表
監測日報表
測站名稱：麥寮環境監測中心
[7 empty] | 底色說明 | 校正 | 維修 | 定保 | 異常 | 自動檢核 | 人工註記
小時值 | 二氧化硫 ppb | 氮氧化物 ppb | 二氧化氮 ppb | 一氧化氮 ppb | 一氧化碳 ppm | 周界臭氧 ppb | 碳氫化合物 ppm | 甲烷 ppm | 非甲烷 ppm | TSP UG/M3 | 周界PM10 UG/M3 | 風速 m/s | 風向 deg | 溫度 ℃ | 濕度 % | 大氣壓力 hPa | 雨量 mm/h | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值
0:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
1:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
2:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
3:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
4:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
5:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
6:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
7:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
8:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
9:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
10:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
11:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
12:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
13:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
14:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
15:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
16:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
17:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
18:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
19:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
20:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
21:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
22:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
23:00 | [17 empty] | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
平均值
最大值
最小值
有效率(%)
限值標準 | 250 | － | 250 | － | 35 | 120 | － | － | － | 250 | 125 | － | － | － | － | － | －
逾限次數 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | －
逾限百分比 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | －
說明