## 雙週保養表單
空氣品質監測站雙週保養項目
測站名稱 | [9 empty] | 保養日期
定 期 校 正 表 | [9 empty] | 維護人員
項目 | 零點讀值 | 零點標準 | 是否符合規範 | 全幅值 | 全幅讀值 | 全幅偏移率(%) | 是否符合規範 | 20%檢查 | 20%偏移率(%) | SLOPE | OFFSET
SO2(ppb) |  | 3.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
NOx(ppb) |  | 5.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
NO(ppb) |  | 5.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
CO(ppm) |  | 0.10 ppm | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
O3(ppb) |  | 5.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
CH4(ppm) |  | 0.20 ppm | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
NMHC(ppm) |  | 0.10 ppm | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
懸浮微粒 連續測定分析儀(PM10&TSP) | 1. β-Count檢查 PM10: TSP: | [5 empty] | YES☑ NO□ | 標準≧10000
| 2. 以標準膜片進行檢查 PM10: μg/cm2 TSP: μg/cm2 | [5 empty] | YES☑ NO□ | 標準PM10: μg/cm2(±5% )TSP: μg/cm2(±5%)
| 3. 確認續採樣濾點為乾淨濾點 | [5 empty] | YES☑ NO□
| 4. 日期、時間設定是否正常 | [5 empty] | YES☑ NO□
氣象儀器 | 1. 清潔濕度計sensor | [5 empty] | YES☑ NO□
站房 | 2. 站房外各電源線,信號線固定良好 | [5 empty] | YES☑ NO□
| 3. 站房內桌椅,地板之清潔 | [5 empty] | YES☑ NO□
維修及改善建議 | 無
1.SO2、NOx、O3 Full Scale值為500PPB，CO、THC Full Scale值為50PPM。20%線性標準值為各測項之Full Scale值的20%。依據環評承諾書內提至：
FPG各儀器Full scale設定比照EPA各儀器Full scale設定。
2.執行零點及全幅校正時，若其偏移率未超過標準(1%F.S. / 5% )，不可進行零點及全幅的調整(re-set)。
3.全幅偏移率= (全幅校正後儀器讀值-全幅值) / 全幅值 (全幅標準值SO2、NOx、NO、O3為400，CO為 40、CH4、NMHC為20)。
4.20%偏移= (輸入各測項Full Scale值之20%氣體濃度後，儀器所測得之讀值) - (各測項Full Scale值之20%) / (各測項Full Scale值之20%)。
(各測項20%標準值，SO2、NOx、NO、O3為100，CO、CH4、NMHC為10)。
5.SO2標準為1.0±0.5，NOx、NO、CO、O3、CH4、NMHC SLOPE 標準皆為1.0±0.3。
6.Offset：SO2 標準為< 250內。NOx、NO 標準為-50 ~ 150內。CO 標準為-10~125內。O3 標準為0.0±5。CH4 標準為0.0±1.5。NMHC 標準為0.0±1.5。
維護人員：
主管: | [6 empty] | 經 辦：