## 監測日報表
監測日報表
測站名稱：麥寮環境監測中心 | [18 empty] | 印表日期：20150720
測試站 | [6 empty] | 底色說明 | 校正 | 維修 | 定保 | 無效數據 |  |  |  | 校正失敗 | 遺失數據 | 不可抗力 |  | 資料日期：20150701
小時值 | 二氧化硫 ppb | 氮氧化物 ppb | 二氧化氮 ppb | 一氧化氮 ppb | 一氧化碳 ppm | 周界臭氧 ppb | 碳氫化合物 ppm | 甲烷 ppm | 非甲烷 ppm | TSP UG/M3 | 周界PM10 UG/M3 | 周界PM2.5 UG/M3 | 氨 ppb | 總硫 ppb | 風速 m/s | 風向 deg | 溫度 ℃ | 濕度 % | 大氣壓力 hPa | 雨量 mm/h | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值 | 內控值
0:00 | 1.51 | 6.99 | 4.78 | 2.21 | 0.32 | 16.17 | 2.35 | 2.25 | 0.1 | 60.15 | 38.89 |  |  |  | 3.32 | 178.38 | 29.17 | 83.28 | 1005.55 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
1:00 | 1.46 | 8.88 | 6.52 | 2.36 | 0.35 | 12.57 | 2.52 | 2.38 | 0.14 | 59.18 | 31.91 |  |  |  | 3.37 | 174.21 | 28.78 | 84.86 | 1005.03 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
2:00 | 2.24 | 13.15 | 10.81 | 2.34 | 0.38 | 9.36 | 2.55 | 2.4 | 0.15 | 69.77 | 38.36 |  |  |  | 3.67 | 174.12 | 28.67 | 83.88 | 1004.88 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
3:00 | 2.24 | 9.79 | 7.48 | 2.31 | 0.34 | 13.21 | 2.4 | 2.28 | 0.12 | 63.03 | 41.88 |  |  |  | 3.6 | 176.72 | 28.77 | 82.75 | 1004.69 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
4:00 | 2.02 | 9.27 | 6.95 | 2.32 | 0.32 | 13.85 | 2.31 | 2.21 | 0.11 | 59.18 | 36.89 |  |  |  | 3.32 | 177.78 | 28.65 | 82.47 | 1004.6 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
5:00 | 1.97 | 9.86 | 7.45 | 2.42 | 0.33 | 13.17 | 2.33 | 2.23 | 0.1 | 61.11 | 32.41 |  |  |  | 3.46 | 180.48 | 28.56 | 82.41 | 1004.7 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
6:00 | 1.94 | 9.71 | 6.73 | 2.98 | 0.34 | 15.42 | 2.27 | 2.17 | 0.1 | 63.03 | 35.95 |  |  |  | 4.51 | 181.04 | 29.53 | 78.97 | 1004.54 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
7:00 | 2 | 10.57 | 6.69 | 3.88 | 0.35 | 17.24 | 2.31 | 2.17 | 0.14 | 74.58 | 46.86 |  |  |  | 5.11 | 186.04 | 30.6 | 75.47 | 1004.74 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
8:00 | 1.75 | 8.62 | 5.15 | 3.47 | 0.34 | 20.98 | 2.26 | 2.15 | 0.11 | 66.88 | 47.86 |  |  |  | 5.24 | 199.34 | 31.56 | 72.99 | 1004.9 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
9:00 | 1.58 | 5.94 | 3.48 | 2.46 | 0.3 | 25.42 | 2.16 | 2.07 | 0.09 | 90.93 | 44.87 |  |  |  | 6.49 | 206.78 | 32.2 | 68.96 | 1004.92 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
10:00 | 1.65 | 7.42 | 4.97 | 2.46 | 0.3 | 27.86 | 2.14 | 2.06 | 0.07 | 97.66 | 56.83 |  |  |  | 6.86 | 212.63 | 32.9 | 65.36 | 1004.88 | 54.2 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
11:00 | 1.47 | 7.17 | 4.58 | 2.59 | 0.31 | 27.78 | 2.12 | 1.92 | 0.2 | 104.4 | 60.82 |  |  |  | 6.68 | 217.71 | 33.52 | 62.98 | 1004.54 | 2.8 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
12:00 | 1.67 | 6.54 | 4.16 | 2.38 | 0.32 | 28.47 | 2.1 | 1.91 | 0.18 | 88.04 | 46.86 |  |  |  | 6.93 | 214.01 | 33.5 | 64.11 | 1004.28 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
13:00 | 2.69 | 6.8 | 4.02 | 2.78 | 0.31 | 27.71 | 1.97 | 1.85 | 0.12 | 1000 | 1000 |  |  |  | 6.67 | 218.1 | 32.43 | 66.43 | 1004.01 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
14:00 | 2.82 | 8.61 | 5.7 | 2.91 | 0.34 | 24.31 | 1.97 | 1.85 | 0.12 | 83.23 | 61.82 |  |  |  | 6.13 | 216.49 | 32.84 | 68.07 | 1003.3 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
15:00 | 2.72 | 8.07 | 5.25 | 2.82 | 0.32 | 158.1 | 1.95 | 1.85 | 0.1 | 63.99 | 37.89 |  |  |  | 6.31 | 209.2 | 32.66 | 66.67 | 1002.7 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
16:00 | 105.09 | 110.16 | 3.53 | 106.64 | 10.58 | 27.31 | 1.89 | 1.81 | 0.08 | 68.8 | 34.9 |  |  |  | 6.29 | 208.85 | 32.02 | 69.12 | 1002.57 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
17:00 | 1.63 | 4.99 | 3.26 | 1.73 | 0.3 | 26.78 | 1.95 | 1.86 | 0.09 | 65.92 | 34.9 |  |  |  | 5.12 | 206.43 | 31.53 | 72.52 | 1002.86 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
18:00 | 1.17 | 3.93 | 2.43 | 1.51 | 0.3 | 24.49 | 1.99 | 1.91 | 0.07 | 58.22 | 66.8 |  |  |  | 4.19 | 196.69 | 31.01 | 75.03 | 1003.29 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
19:00 | 1.15 | 5.35 | 3.71 | 1.64 | 0.35 | 20.71 | 2.11 | 1.99 | 0.11 | 68.99 | 43.87 |  |  |  | 3.85 | 176.07 | 30.53 | 77.88 | 1003.51 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
20:00 | 1.45 | 5.07 | 3.53 | 1.54 | 0.32 | 20.09 | 2.12 | 2.02 | 0.1 | 62.07 | 86.74 |  |  |  | 4.27 | 183.54 | 30.19 | 79.29 | 1004.04 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
21:00 | 1.6 | 4.65 | 3.04 | 1.62 | 0.31 | 19.78 | 2.16 | 2.06 | 0.1 | 65.96 | 47.81 |  |  |  | 3.68 | 186.87 | 30 | 80.33 | 1004.76 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
22:00 | 1.75 | 4.05 | 2.44 | 1.61 | 0.3 | 19.36 | 2.17 | 2.08 | 0.09 | 60.21 | 36.89 |  |  |  | 4.17 | 187.69 | 29.89 | 80.09 | 1004.91 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
23:00 | 1.6 | 4.15 | 2.37 | 1.78 | 0.3 | 19.26 | 2.23 | 2.13 | 0.1 | 58.3 | 36.89 |  |  |  | 4.81 | 183.76 | 29.84 | 80.55 | 1004.89 | 0 | 20 | 10 | 50 | 120 | 125 | 1.5 | 250
平均值 | 1.8386 | 7.4814 | 5.1018 | 2.3814 | 0.325 | 19.5985 | 2.1971 | 2.0919 | 0.10429 | 70.1578 | 42.6362 |  |  |  | 4.9188 | 197.67 | 30.8062 | 75.1863 | 1004.2954 | 0
最大值 | 2.82 | 13.15 | 10.81 | 3.88 | 0.38 | 28.47 | 2.55 | 2.4 | 0.15 | 104.4 | 61.82 |  |  |  | 6.93 | 218.1 | 33.52 | 84.86 | 1005.55 | 0
最小值 | 1.15 | 3.93 | 2.37 | 1.51 | 0.3 | 9.36 | 1.89 | 1.81 | 0.07 | 58.22 | 31.91 |  |  |  | 3.32 | 174.12 | 28.56 | 62.98 | 1002.57 | 0
有效率(%) | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 83.33 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 95.83 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.5
限值標準 | 250 | － | 250 | － | 35 | 120 | － | － | － | 250 | 125 | 35 | － | － | － | － | － | － | － | －
逾限次數 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | － | －
逾限百分比 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | － | －
說明